## Záradék
5650 Mezőberény
Kodály Zoltán út 8. Hrsz: 2237.
Óvodaépület bővítés
A munka leírása:
villámvédelem
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 76 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-013-1.1.1-0811050 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm²-ig ACSR szabadvezeték sodrony acél-alumínium 50 mm2 | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-013-2.1.1-0310301 | Villámhárító levezető szerelése, a kúpcserépre rögzített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm²-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 43 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-013-2.1.1-0310302 | Villámhárító levezető szerelése, a cserép alá akasztható tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm²-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-013-2.1.1-0310303 | Villámhárító levezető szerelése, falba süllyesztve, horonyvéséssel, 60 mm²-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-013-2.1.1-0811050 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm²-ig ACSR szabadvezeték sodrony acél-alumínium 50 mm2 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-013-2.1.2-0310306 | Villámhárító levezető szerelése, fali tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-013-2.1.2-0310307 | Villámhárító levezető szerelése, falba süllyesztve, horonyvéséssel, 60 mm² felett OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-013-3.2.1-0555240 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, laposacélból, 100 mm²-ig A lábazaton vezetett OBO 5052 típusú, 30 x 3 mm-es horganyzott acélszalag, csavaros rögzítéssel. | 86 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-013-5.1-0310356 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal Pöpster villámvédelmi felfogórúd, a tetőgerincen 1,35 m túlnyúlással, a kúpcseréphez rögzített tartón, alumínium rúd, 16/10 mm átmérő. Pröpster 1255 S2. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-013-5.1-0310359 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése. Villámvédelmi felfogórúd 1,5 m hosszú, a kéményhez rögzített tartón, 1,0 m túlnyúlással, alumínium rúd, 16/10 mm átmérő. Pröpster 103 180. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-013-5.3-0310367 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcsatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-013-5.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-013-5.7 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, feszítő-konzol elhelyezése. Felfogó feszítő és tartószerkezet, átm. 6/4" horganyzott acélcső, esővédő lemezzel. A szarufára rögzítve, a gerinctől az utca felé második, vagy harmadik cserépsornál | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kivezetve és a gerinctől számított 50 cm kiemeléssel.
15 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-013-5.8-0555314 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, Vizsgáló összekötő doboz fém ajtóval INOX, MGOMS-01 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-013-5.12-0555065 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, kiegészítő elemek Cellpack 135860 Zsugorcső 16-4mm gyantás 1m-es SRH3 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-013-9 | Villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0